## Sheet1
输入点 | 点位 | 数量 | 信号
| 水箱温度 | 1 | 模拟量
| 机房室内温度 | 1 | 模拟量
| 备用温度 | 1 | 模拟量
| 水箱液位 | 1 | 开关量
| 补水泵后压力 | 1 | 模拟量
| 补水泵热继 | 2 | 开关量
| 循环泵前压力 | 3 | 模拟量
| 循环泵后压力 | 3 | 模拟量
| 系统供水温度 | 3 | 模拟量
| 系统回水温度 | 3 | 模拟量
| 循环泵前温度 | 3 | 模拟量
| 循环泵热继 | 3 | 开关量
| 485信号 | 10
输出点 | 点位 | 数量 | 信号
| 伴热带 | 1 | 有源开关量（控制接触器线圈不带负载）
| 水箱电加热 | 1 | 有源开关量（控制接触器线圈不带负载）
| 补水泵开闭 | 2 | 有源开关量（控制接触器线圈不带负载）
| 循环泵开闭 | 3 | 有源开关量（控制接触器线圈不带负载）
| 电加热开闭 | 2 | 有源开关量（控制接触器线圈不带负载）
| 机组电源 | 10 | 有源开关量（控制接触器线圈不带负载）