## Sheet1
测量电压 | 建大湿度 | 曲线拟合湿度 | 快速校准湿度 | 误差1 | 误差2
0.485 | 0 | 7.7676 | 5.5153 | 7.7676 | 5.5153 | -8.9268 |  | 0.49251 | 10.2926
0.50082 |  | 12.9578 |  |  |  | 7.4466
0.51699 | 17.2 | 17.774 | 16.8148 | 0 | -0.38521 | 18.2083 | 56156 |  |  | -3.5046 | 1110 | 56156
0.51859 | 18.4 | 18.2252 | 17.3158 | -0.17475 | -1.0842 | 18.9994 | -95933 |  |  | 1.1752 | -2610 | -95933
0.52019 | 19.5 | 18.6717 | 17.8108 | -0.82834 | -1.6892 | 19.7461 | 54673 |  |  | -0.0018 | 2091.9 | 54673
0.52099 | 20.1 | 18.8934 | 18.0564 | -1.2066 | -2.0436 | 20.1038 | -10366 |  |  |  | -519.5 | -10366
0.52419 | 21 | 19.7686 | 19.024 | -1.2314 | -1.976 | 21.4308
0.52499 | 21.5 | 19.9846 | 19.2624 | -1.5154 | -2.2376 | 21.7375
0.52579 | 21.6 | 20.1994 | 19.4993 | -1.4006 | -2.1007 | 22.0347
0.52659 | 22 | 20.4134 | 19.7352 | -1.5866 | -2.2648 | 22.3229
0.52739 | 22.3 | 20.6261 | 19.9694 | -1.6739 | -2.3306 | 22.6014
0.52819 | 22.8 | 20.8376 | 20.2022 | -1.9624 | -2.5978 | 22.8709
0.52979 | 23.3 | 21.2577 | 20.6641 | -2.0423 | -2.6359 | 23.3837
0.53059 | 23.5 | 21.466 | 20.8929 | -2.034 | -2.6071 | 23.6269
0.53139 | 23.8 | 21.6735 | 21.1206 | -2.1265 | -2.6794 | 23.8622
0.53299 | 24 | 22.0847 | 21.5714 | -1.9153 | -2.4286 | 24.3075
0.5338 | 24.2 | 22.2887 | 21.7949 | -1.9113 | -2.4051 | 24.5183
0.5346 | 24.7 | 22.4919 | 22.0173 | -2.2081 | -2.6827 | 24.7217
0.537 | 24.8 | 23.0946 | 22.6761 | -1.7054 | -2.1239 | 25.2869
0.5402 | 25.7 | 23.8833 | 23.5364 | -1.8167 | -2.1636 | 25.9431
0.541 | 25.8 | 24.0779 | 23.7482 | -1.7221 | -2.0518 | 26.0909
0.5418 | 25.8 | 24.2714 | 23.9587 | -1.5286 | -1.8413 | 26.2326
0.5426 | 26 | 24.4641 | 24.1683 | -1.5359 | -1.8317 | 26.3685
0.5426 | 26.2 | 24.4641 | 24.1683 | -1.7359 | -2.0317 | 26.3685
0.5458 | 26.6 | 25.2239 | 24.9933 | -1.3761 | -1.6067 | 26.8553
0.5482 | 26.7 | 25.7831 | 25.5992 | -0.91685 | -1.1008 | 27.1663
0.5498 | 26.8 | 26.1508 | 25.9969 | -0.6492 | -0.80313 | 27.3503
0.5522 | 27 | 26.695 | 26.5847 | -0.30496 | -0.41532 | 27.5951
0.5538 | 27.1 | 27.053 | 26.9707 | -0.047009 | -0.12928 | 27.7395
0.5554 | 27.3 | 27.4068 | 27.3518 | 0.1068 | 0.051832 | 27.8702
0.55861 | 27.4 | 28.1032 | 28.1006 | 0.70319 | 0.70065 | 28.0969
0.55941 | 27.5 | 28.2748 | 28.2849 | 0.77477 | 0.78487 | 28.1473
0.561 | 27.6 | 28.6151 | 28.6499 | 1.0151 | 1.0499 | 28.2416
0.56261 | 27.8 | 28.9518 | 29.0107 | 1.1518 | 1.2107 | 28.3288
0.56501 | 27.9 | 29.4496 | 29.5435 | 1.5496 | 1.6435 | 28.4489
0.56581 | 28 | 29.6137 | 29.7188 | 1.6137 | 1.7188 | 28.4868
0.56661 | 28.2 | 29.7768 | 29.8931 | 1.5768 | 1.6931 | 28.5239
0.56741 | 28.3 | 29.9391 | 30.0664 | 1.6391 | 1.7664 | 28.5604
0.57141 | 28.5 | 30.7364 | 30.9163 | 2.2364 | 2.4163 | 28.7396
0.57221 | 28.6 | 30.8931 | 31.0831 | 2.2931 | 2.4831 | 28.7761
0.57141 | 28.7 | 30.7364 | 30.9163 | 2.0364 | 2.2163 | 28.7396
0.57461 | 28.8 | 31.3579 | 31.5772 | 2.5579 | 2.7772 | 28.8897
0.57541 | 28.9 | 31.5112 | 31.74 | 2.6112 | 2.84 | 28.9296
0.58181 | 29.1 | 32.7046 | 33.0046 | 3.6046 | 3.9046 | 29.3093
0.58181 | 29.3 | 32.7046 | 33.0046 | 3.4046 | 3.7046 | 29.3093
0.58501 | 29.4 | 33.2805 | 33.613 | 3.8805 | 4.213 | 29.5577
0.58742 | 29.5 | 33.7036 | 34.0592 | 4.2036 | 4.5592 | 29.7787
0.58822 | 29.6 | 33.8429 | 34.206 | 4.2429 | 4.606 | 29.8599
0.59062 | 29.7 | 34.2559 | 34.6407 | 4.5559 | 4.9407 | 30.1285
0.59222 | 29.8 | 34.5272 | 34.926 | 4.7272 | 5.126 | 30.3301
0.59542 | 30.2 | 35.0599 | 35.4852 | 4.8599 | 5.2852 | 30.7937
0.59622 | 30.4 | 35.191 | 35.6227 | 4.791 | 5.2227 | 30.9231
0.59702 | 36 | 35.3214 | 35.7595 | -0.67855 | -0.24052 | 31.0585
0.59782 | 36.2 | 35.451 | 35.8952 | -0.74905 | -0.30483 | 31.1996
0.59862 | 36.4 | 35.5797 | 36.03 | -0.82034 | -0.37002 | 31.3469
0.60022 | 36.6 | 35.8349 | 36.2971 | -0.76511 | -0.30289 | 31.6607
0.60102 | 36.9 | 35.9612 | 36.4293 | -0.93876 | -0.47073 | 31.8273
0.60262 | 37 | 36.2118 | 36.6911 | -0.78823 | -0.30886 | 32.1815
0.60422 | 37.1 | 36.4591 | 36.9494 | -0.64095 | -0.15059 | 32.5641
0.60502 | 37.3 | 36.5815 | 37.0773 | -0.71845 | -0.22274 | 32.7665
0.60582 | 37.4 | 36.7034 | 37.2044 | -0.69658 | -0.19559 | 32.9769
0.60822 | 37.7 | 37.0642 | 37.5805 | -0.63578 | -0.11949 | 33.6554
0.61863 | 38.1 | 38.5508 | 39.1252 | 0.4508 | 1.0252 | 37.525
0.62023 | 39.2 | 38.7688 | 39.3511 | -0.43118 | 0.15108
0.62103 | 39.6 | 38.8767 | 39.4628 | -0.72328 | -0.1372
0.62743 | 40.3 | 39.7156 | 40.33 | -0.58442 | 0.029959
0.62743 | 40.3 | 39.7156 | 40.33 | -0.58442 | 0.029959
0.63063 | 41.1 | 40.1188 | 40.7459 | -0.98117 | -0.35409
0.63223 | 41.3 | 40.3165 | 40.9496 | -0.98354 | -0.35045
0.63383 | 41.4 | 40.5116 | 41.1505 | -0.88838 | -0.24949
0.63783 | 41.7 | 40.9883 | 41.6408 | -0.71166 | -0.059178
0.63943 | 42 | 41.1746 | 41.8321 | -0.82544 | -0.16788
0.64023 | 41.8 | 41.2667 | 41.9268 | -0.53326 | 0.12677
0.64104 | 42 | 41.3584 | 42.0209 | -0.64158 | 0.020885
0.64344 | 42.1 | 41.6296 | 42.2991 | -0.47039 | 0.19907
0.64344 | 42.2 | 41.6296 | 42.2991 | -0.5704 | 0.099069
0.64584 | 42.4 | 41.8953 | 42.5714 | -0.50471 | 0.17136
0.64744 | 42.5 | 42.0696 | 42.7498 | -0.43042 | 0.24984
0.64984 | 42.7 | 42.3266 | 43.0128 | -0.37341 | 0.31284
0.65304 | 42.9 | 42.6613 | 43.355 | -0.23873 | 0.45495
0.65464 | 43.1 | 42.8253 | 43.5225 | -0.2747 | 0.42248
0.65784 | 43.2 | 43.1467 | 43.8504 | -0.053332 | 0.65042
0.65864 | 43.3 | 43.2256 | 43.9309 | -0.074363 | 0.63095
0.66024 | 43.5 | 43.3821 | 44.0904 | -0.11793 | 0.5904
0.66424 | 43.8 | 43.7638 | 44.4792 | -0.036152 | 0.67918
0.66664 | 44 | 43.9868 | 44.706 | -0.013194 | 0.70598
0.66905 | 44.3 | 44.2053 | 44.928 | -0.094732 | 0.62804
0.67385 | 44.4 | 44.6291 | 45.3583 | 0.22906 | 0.95832
0.67545 | 44.4 | 44.7665 | 45.4977 | 0.36648 | 1.0977
0.67625 | 44.6 | 44.8346 | 45.5668 | 0.23459 | 0.96676
0.67945 | 44.7 | 45.1022 | 45.8379 | 0.40218 | 1.1379
0.68345 | 44.9 | 45.4267 | 46.1664 | 0.52667 | 1.2664
0.68745 | 45.7 | 45.7405 | 46.4837 | 0.040536 | 0.78372
0.69065 | 46 | 45.9842 | 46.7298 | -0.015833 | 0.72981
0.69145 | 46.2 | 46.0441 | 46.7903 | -0.15595 | 0.59027
0.69225 | 46.5 | 46.1035 | 46.8503 | -0.39645 | 0.35032
0.70186 | 46.8 | 46.7883 | 47.5405 | -0.011707 | 0.74054
0.70586 | 46.9 | 47.0584 | 47.8123 | 0.15836 | 0.91231
0.71066 | 47.2 | 47.3716 | 48.1272 | 0.17158 | 0.92716
0.71226 | 47.5 | 47.4735 | 48.2295 | -0.026531 | 0.72951
0.73067 | 47.6 | 48.5641 | 49.3227 | 0.9641 | 1.7227
0.73387 | 47.8 | 48.7404 | 49.499 | 0.94037 | 1.699
0.73707 | 47.9 | 48.9132 | 49.6717 | 1.0132 | 1.7717
0.74027 | 48 | 49.0829 | 49.8412 | 1.0829 | 1.8412
0.74107 | 48.2 | 49.1248 | 49.883 | 0.92482 | 1.683
0.74187 | 48.3 | 49.1666 | 49.9248 | 0.86662 | 1.6248
0.74427 | 49 | 49.2908 | 50.0487 | 0.29081 | 1.0487
0.75067 | 48.3 | 49.615 | 50.3719 | 1.315 | 2.0719
0.75308 | 49.4 | 49.7341 | 50.4906 | 0.33409 | 1.0906
0.75388 | 49.7 | 49.7735 | 50.5299 | 0.07352 | 0.82992
0.75708 | 49.8 | 49.93 | 50.6858 | 0.13004 | 0.88576
0.76108 | 50.1 | 50.1232 | 50.878 | 0.02318 | 0.77796
0.76428 | 50.8 | 50.2759 | 51.0298 | -0.5241 | 0.22984
0.76908 | 50.9 | 50.5026 | 51.2551 | -0.39743 | 0.35511
0.77548 | 51.1 | 50.8014 | 51.5518 | -0.2986 | 0.4518
0.78189 | 51.2 | 51.098 | 51.8459 | -0.10205 | 0.64591
0.78429 | 51.4 | 51.2089 | 51.9559 | -0.19106 | 0.55591
0.78749 | 51.5 | 51.357 | 52.1025 | -0.14304 | 0.60254
0.79069 | 51.8 | 51.5052 | 52.2493 | -0.29476 | 0.44933
0.79789 | 51.9 | 51.8409 | 52.5814 | -0.059059 | 0.6814
0.79869 | 52 | 51.8785 | 52.6185 | -0.12152 | 0.61851
0.80349 | 52.3 | 52.1053 | 52.8426 | -0.19473 | 0.54259
0.80429 | 52.6 | 52.1433 | 52.8802 | -0.45667 | 0.28018
0.8083 | 52.9 | 52.3351 | 53.0695 | -0.56491 | 0.16947
0.8083 | 53.3 | 52.3351 | 53.0695 | -0.96491 | -0.23053
0.8115 | 53.4 | 52.4903 | 53.2226 | -0.90967 | -0.17739
0.8147 | 53.7 | 52.6475 | 53.3775 | -1.0525 | -0.32246
0.8179 | 54 | 52.8067 | 53.5345 | -1.1933 | -0.46554
0.8235 | 54.1 | 53.0911 | 53.8145 | -1.0089 | -0.28551
0.8235 | 54.2 | 53.0911 | 53.8145 | -1.1089 | -0.38551
0.8243 | 54.7 | 53.1324 | 53.8551 | -1.5676 | -0.84485
0.8259 | 53.6 | 53.2155 | 53.9369 | -0.38449 | 0.33686
0.8267 | 54.4 | 53.2574 | 53.978 | -1.1427 | -0.42198
0.8291 | 54.7 | 53.3839 | 54.1024 | -1.3161 | -0.59755
0.83551 | 54.9 | 53.7301 | 54.4425 | -1.1699 | -0.45746
0.84271 | 55.2 | 54.1366 | 54.8413 | -1.0634 | -0.35869
0.85231 | 55.4 | 54.7106 | 55.4034 | -0.68943 | 0.003416
0.85391 | 55.6 | 54.8102 | 55.5009 | -0.7898 | -0.099134
0.85471 | 55.8 | 54.8604 | 55.55 | -0.93957 | -0.25002
0.86111 | 55.9 | 55.2736 | 55.9536 | -0.62642 | 0.053611
0.86512 | 56.2 | 55.5425 | 56.216 | -0.65754 | 0.015967
0.86592 | 56.3 | 55.5972 | 56.2694 | -0.70276 | -0.030617
0.87152 | 56.6 | 55.9908 | 56.6529 | -0.60919 | 0.052855
0.87472 | 56.9 | 56.2239 | 56.8797 | -0.67615 | -0.020348
0.87632 | 57.4 | 56.3427 | 56.9953 | -1.0573 | -0.40473
0.87792 | 57.6 | 56.4631 | 57.1123 | -1.1369 | -0.48771
0.88032 | 57.8 | 56.6468 | 57.2907 | -1.1532 | -0.50926
0.88272 | 58 | 56.8341 | 57.4727 | -1.1659 | -0.52734
0.88833 | 58.1 | 57.2862 | 57.9111 | -0.81377 | -0.18891
0.88993 | 58.4 | 57.4194 | 58.0401 | -0.98061 | -0.35991
0.89393 | 58.7 | 57.7602 | 58.3699 | -0.93983 | -0.33008
0.90193 | 59.2 | 58.4775 | 59.0628 | -0.72254 | -0.13719
0.90673 | 59.4 | 58.9318 | 59.5008 | -0.46817 | 0.10076
0.90833 | 59.5 | 59.0875 | 59.6506 | -0.41252 | 0.15062
0.91153 | 59.8 | 59.4051 | 59.9561 | -0.39491 | 0.15612
0.91313 | 60 | 59.5671 | 60.1118 | -0.43291 | 0.11182
0.91394 | 60.2 | 59.649 | 60.1905 | -0.55098 | -0.009478
0.91634 | 60.3 | 59.8979 | 60.4294 | -0.40214 | 0.1294
0.91954 | 60.9 | 60.2378 | 60.7554 | -0.66223 | -0.14464
0.92274 | 61 | 60.5868 | 61.0897 | -0.41316 | 0.089677
0.92434 | 61.2 | 60.7649 | 61.26 | -0.43514 | 0.060002
0.92754 | 61.6 | 61.1284 | 61.6074 | -0.47164 | 0.0074276
0.93074 | 62.4 | 61.5015 | 61.9636 | -0.89846 | -0.43638
0.93314 | 62.7 | 61.788 | 62.2367 | -0.91197 | -0.46327
0.93554 | 62.9 | 62.0803 | 62.515 | -0.81974 | -0.385
0.93714 | 63.2 | 62.2782 | 62.7033 | -0.92177 | -0.49667
0.93794 | 62.5 | 62.3782 | 62.7984 | -0.12181 | 0.29838
0.93874 | 63.2 | 62.4789 | 62.8941 | -0.72107 | -0.30587
0.94034 | 63.5 | 62.6822 | 63.0872 | -0.81784 | -0.41282
0.94195 | 63.8 | 62.8882 | 63.2827 | -0.91182 | -0.51727
0.94275 | 64.2 | 62.9921 | 63.3813 | -1.2079 | -0.81865
0.94354 | 63.8 | 63.0968 | 63.4806 | -0.70323 | -0.31944
0.94354 | 64.7 | 63.0968 | 63.4806 | -1.6032 | -1.2194
0.94354 | 63.8 | 63.0968 | 63.4806 | -0.70323 | -0.31944
0.94595 | 64.5 | 63.4149 | 63.782 | -1.0851 | -0.71801
0.94675 | 64.7 | 63.5224 | 63.8838 | -1.1776 | -0.81622
0.94755 | 64.9 | 63.6305 | 63.986 | -1.2695 | -0.91395
0.94995 | 65 | 63.9591 | 64.2967 | -1.0409 | -0.70328
0.95075 | 65.2 | 64.07 | 64.4015 | -1.13 | -0.79851
0.95235 | 65.7 | 64.294 | 64.613 | -1.406 | -1.087
0.95555 | 65.8 | 64.7506 | 65.0436 | -1.0494 | -0.75641
0.95635 | 66 | 64.8666 | 65.1528 | -1.1334 | -0.84721
0.95715 | 66.4 | 64.9833 | 65.2626 | -1.4167 | -1.1374
0.95795 | 66.7 | 65.1008 | 65.3733 | -1.5992 | -1.3267
0.95875 | 66.8 | 65.219 | 65.4844 | -1.581 | -1.3156
0.95955 | 67.1 | 65.3379 | 65.5962 | -1.7621 | -1.5038
0.96115 | 67.2 | 65.5781 | 65.8219 | -1.6219 | -1.3781
0.96275 | 67.6 | 65.8212 | 66.0501 | -1.7788 | -1.5499
0.96515 | 67.8 | 66.1917 | 66.3975 | -1.6083 | -1.4025
0.96595 | 68.1 | 66.3169 | 66.5147 | -1.7831 | -1.5853
0.96675 | 68.2 | 66.4427 | 66.6325 | -1.7573 | -1.5675
0.96835 | 68.3 | 66.6967 | 66.8702 | -1.6033 | -1.4298
0.96996 | 68.5 | 66.9538 | 67.1104 | -1.5462 | -1.3896
0.97076 | 68.6 | 67.0835 | 67.2315 | -1.5165 | -1.3685
0.97156 | 68.9 | 67.2141 | 67.3535 | -1.6859 | -1.5465
0.97396 | 69.3 | 67.6106 | 67.7233 | -1.6894 | -1.5767
0.97476 | 69.4 | 67.7444 | 67.8478 | -1.6556 | -1.5522
0.97636 | 69.7 | 68.0143 | 68.0991 | -1.6857 | -1.6009
0.97636 | 70 | 68.0143 | 68.0991 | -1.9857 | -1.9009
0.97716 | 70.1 | 68.1506 | 68.2259 | -1.9494 | -1.8741
0.98036 | 70.7 | 68.7038 | 68.7397 | -1.9962 | -1.9602
0.98676 | 70.8 | 69.8507 | 69.8015 | -0.94934 | -0.99851
1.0012 | 71 | 72.6366 | 72.361 | 1.6366 | 1.361
1.002 | 71.4 | 72.7999 | 72.5102 | 1.3999 | 1.1102
1.0044 | 71.2 | 73.2957 | 72.9625 | 2.0957 | 1.7625
1.0052 | 71.8 | 73.4628 | 73.1147 | 1.6628 | 1.3147
1.0068 | 71.9 | 73.8 | 73.4216 | 1.9 | 1.5216
1.0132 | 71.4 | 75.1867 | 74.6793 | 3.7867 | 3.2793
1.014 | 71 | 75.3643 | 74.8399 | 4.3643 | 3.8399
1.0148 | 71.1 | 75.5429 | 75.0013 | 4.4429 | 3.9013
1.0156 | 71.4 | 75.7228 | 75.1637 | 4.3228 | 3.7637
1.0164 | 71.8 | 75.9034 | 75.3267 | 4.1034 | 3.5267
1.0156 | 71.5 | 75.7228 | 75.1637 | 4.2228 | 3.6637
1.0172 | 72.1 | 76.085 | 75.4904 | 3.985 | 3.3904
1.018 | 71.5 | 76.2678 | 75.6551 | 4.7678 | 4.1551
1.018 | 72.3 | 76.2678 | 75.6551 | 3.9678 | 3.3551
1.0204 | 72.5 | 76.8218 | 76.1535 | 4.3218 | 3.6535
1.0268 | 72.6 | 78.3436 | 77.5169 | 5.7436 | 4.9169
1.0284 | 72.9 | 78.7342 | 77.8655 | 5.8342 | 4.9655
1.0284 | 73 | 78.7342 | 77.8655 | 5.7342 | 4.8655
1.034 | 73.2 | 80.1352 | 79.1113 | 6.9352 | 5.9113
1.0348 | 73.4 | 80.3395 | 79.2924 | 6.9395 | 5.8924
1.0356 | 73.6 | 80.5448 | 79.4742 | 6.9448 | 5.8742
1.0364 | 74 | 80.7512 | 79.6569 | 6.7512 | 5.6569
1.0364 | 74.1 | 80.7512 | 79.6569 | 6.6512 | 5.5569
1.038 | 74.4 | 81.1676 | 80.0248 | 6.7676 | 5.6248
1.0388 | 74.5 | 81.3772 | 80.2099 | 6.8772 | 5.7099
1.0404 | 75.2 | 81.8001 | 80.5826 | 6.6001 | 5.3826
1.0412 | 75.8 | 82.013 | 80.77 | 6.213 | 4.97
1.0412 | 76.1 | 82.013 | 80.77 | 5.913 | 4.67
1.0428 | 76.6 | 82.4424 | 81.1476 | 5.8424 | 4.5476
1.0436 | 77 | 82.6587 | 81.3374 | 5.6587 | 4.3374
1.0444 | 77.4 | 82.876 | 81.5281 | 5.476 | 4.1281
1.0452 | 77.6 | 83.0947 | 81.7198 | 5.4947 | 4.1198
1.046 | 78.8 | 83.3143 | 81.9121 | 4.5143 | 3.1121
1.0468 | 79 | 83.535 | 82.1051 | 4.535 | 3.1051
1.0484 | 79.2 | 83.98 | 82.4939 | 4.78 | 3.2939
1.0492 | 80.3 | 84.204 | 82.6894 | 3.904 | 2.3894
1.05 | 80.2 | 84.4292 | 82.8857 | 4.2292 | 2.6857
1.0508 | 80.9 | 84.6558 | 83.083 | 3.7558 | 2.183
1.0516 | 82.1 | 84.8833 | 83.2809 | 2.7833 | 1.1809
1.0524 | 82.4 | 85.1119 | 83.4797 | 2.7119 | 1.0797
1.0524 | 82.7 | 85.1119 | 83.4797 | 2.4119 | 0.77966
1.0532 | 83.4 | 85.342 | 83.6794 | 1.942 | 0.27941
1.054 | 85 | 85.5729 | 83.8797 | 0.57285 | -1.1203
1.0548 | 86.1 | 85.8049 | 84.0809 | -0.29509 | -2.0191
1.0556 | 86.8 | 86.0381 | 84.2828 | -0.76189 | -2.5172
1.0564 | 88.6 | 86.2728 | 84.4858 | -2.3272 | -4.1142
1.0564 | 92.2 | 86.2728 | 84.4858 | -5.9272 | -7.7142
1.0572 | 93 | 86.5083 | 84.6893 | -6.4917 | -8.3107
1.058 | 93.7 | 86.745 | 84.8937 | -6.955 | -8.8063
1.0588 | 95 | 86.9832 | 85.0991 | -8.0168 | -9.9009
1.0596 | 95.3 | 87.2222 | 85.305 | -8.0778 | -9.995
1.0604 | 95.4 | 87.4624 | 85.5118 | -7.9376 | -9.8882
1.0612 | 95.8 | 87.7038 | 85.7194 | -8.0962 | -10.0806
1.0636 | 96.4 | 88.4354 | 86.3472 | -7.9646 | -10.0528
1.0644 | 96.6 | 88.6818 | 86.5583 | -7.9182 | -10.0417
1.0652 | 97.3 | 88.9292 | 86.7699 | -8.3708 | -10.5301
1.0676 | 97.6 | 89.6787 | 87.4098 | -7.9213 | -10.1902
1.0708 | 98.7 | 90.695 | 88.2741 | -8.005 | -10.4259
1.0716 | 99 | 90.952 | 88.4921 | -8.048 | -10.5079
1.0724 | 99.3 | 91.2106 | 88.7112 | -8.0894 | -10.5888
1.078 | 99.4 | 93.0538 | 90.266 | -6.3462 | -9.134
1.082 | 99.8 | 94.4077 | 91.4003 | -5.3923 | -8.3997
1.0828 | 100 | 94.6823 | 91.6295 | -5.3177 | -8.3705

## Sheet2
0.49758 | 4.2 | 6.0739 | 454285
0.49839 | 4.9 | 7.669 | -732398
0.4992 | 7.6 | 9.1925 | 393443
0.50163 | 11 | 13.3599 | -70397
0.50568 | 16.9 | 19.0486
0.50325 | 17.8 | 15.8167
0.50244 | 18 | 14.6195
0.50325 | 21.1 | 15.8167
0.50568 | 21.4 | 19.0486
0.50648 | 22.9 | 20.0108
0.5081 | 24.6 | 21.7712
0.50972 | 25.3 | 23.3234
0.51053 | 25.5 | 24.0242
0.51215 | 25.8 | 25.2835
0.51781 | 26.9 | 28.3478
0.52186 | 27.3 | 29.4596
0.5259 | 27.9 | 29.8779
0.52509 | 28 | 29.8411
0.53399 | 24.2 | 29.3566
0.5348 | 28.9 | 29.2472
0.54209 | 29.1 | 28.2276
0.53885 | 29.2 | 28.6597
0.54451 | 29.3 | 27.9862
0.54856 | 29.5 | 27.857
0.55098 | 29.6 | 28.0068
0.55503 | 29.8 | 28.7604
0.55584 | 30 | 28.9997
0.55665 | 30.9 | 29.2719
0.56474 | 31.9 | 34.1215
| 建大 | 样机