## 一次系统
输入信号 | 信号类型 | 数量 | 输出信号 | 信号类型 | 数量
水箱液位 | 开关量 | 1 | 机组电源 | 干接点 | 6
相序保护器 | 开关量 | 1 | 电加热开关 | 干接点 | 1
循环水泵热继 | 开关量 | 1 | 补水泵开关 | 干接点 | 1
补水泵热继 | 开关量 | 1 | 循环水泵开关 | 干接点 | 1
机房室内温度 | PT100 | 1 | 室内加热器开关 | 干接点 | 1
系统供水温度 | PT100 | 1 | 预留开关点位 | 干接点 | 4
系统回水温度 | PT100 | 4
过滤器前压力 | 4-20MA | 1
过滤器后压力 | 4-20MA | 1
循环泵后压力 | 4-20MA | 1
机组485 | 485
多功能电表485 | 485
预留板内串口

## 二次系统
输入信号 | 信号类型 | 数量 | 输出信号 | 信号类型 | 数量
水箱液位 | 开关量 | 1 | 机组电源 | 干接点 | 6
相序保护器 | 开关量 | 1 | 电加热开关 | 干接点 | 1
一次侧水泵热继 | 开关量 | 1 | 补水泵开关 | 干接点 | 1
二次侧水泵热继 | 开关量 | 1 | 一次侧水泵开关 | 干接点 | 1
补水泵热继 | 开关量 | 1 | 二次侧水泵开关 | 干接点 | 1
机房室内温度 | PT100 | 1 | 室内加热器开关 | 干接点 | 1
系统供水温度 | PT100 | 1 | 预留开关点位 | 干接点 | 4
系统回水温度 | PT100 | 4
二次网过滤器前压力 | 4-20MA | 1
二次网过滤器后压力 | 4-20MA | 1
二次侧循环泵后压力 | 4-20MA | 1
机组485 | 485
多功能电表485 | 485
预留板内串口