## 计算
4-20ma | 电阻 | 电流1 | 电流2 | 电压1 | 电压2 | 压力0 | 压力1 | 斜率 | 截距
| 99.8 | 4 | 20 | 0.3992 | 1.996 | 0 | 1000 | 626.2525 | -250
1250
pt100 | 电压1 | 电压2 | 电阻1 | pt100 |  |  | 1000
| 0.19 | 2.21 | 75 | 111.9843

## pt100原始数据
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
温度
-200 | 18.52
-190 | 22.83 | 22.4 | 21.97 | 21.54 | 21.11 | 20.68 | 20.25 | 19.82 | 19.38 | 18.95
-180 | 27.1 | 26.67 | 26.24 | 25.82 | 25.39 | 24.97 | 24.54 | 24.11 | 23.68 | 23.25
-170 | 31.34 | 30.91 | 30.49 | 30.07 | 29.64 | 29.22 | 28.8 | 28.37 | 27.95 | 27.52
-160 | 35.54 | 35.12 | 34.7 | 34.28 | 33.86 | 33.44 | 33.02 | 32.6 | 32.18 | 31.76
-150 | 39.72 | 39.31 | 38.89 | 38.47 | 38.05 | 37.64 | 37.22 | 36.8 | 36.38 | 35.96
-140 | 43.88 | 43.46 | 43.05 | 42.63 | 42.22 | 41.8 | 41.39 | 40.97 | 40.56 | 40.14
-130 | 48 | 47.59 | 47.18 | 46.77 | 46.36 | 45.94 | 45.53 | 45.12 | 44.7 | 44.29
-120 | 52.11 | 51.7 | 51.29 | 50.88 | 50.47 | 50.06 | 49.65 | 49.24 | 48.83 | 48.42
-110 | 56.19 | 55.79 | 55.38 | 54.97 | 54.56 | 54.15 | 53.75 | 53.34 | 52.93 | 52.52
-100 | 60.26 | 59.85 | 59.44 | 59.04 | 58.63 | 58.23 | 57.82 | 57.41 | 57.01 | 56.6
-90 | 64.3 | 63.9 | 63.49 | 63.09 | 62.68 | 62.28 | 61.88 | 61.47 | 61.07 | 60.66
-80 | 68.33 | 67.92 | 67.52 | 67.12 | 66.72 | 66.31 | 65.91 | 65.51 | 65.11 | 64.7
-70 | 72.33 | 71.93 | 71.53 | 71.13 | 70.73 | 70.33 | 69.93 | 69.53 | 69.13 | 68.73
-60 | 76.33 | 75.93 | 75.53 | 75.13 | 74.73 | 74.33 | 73.93 | 73.53 | 73.13 | 72.73
-50 | 80.31 | 79.91 | 79.51 | 79.11 | 78.72 | 78.32 | 77.92 | 77.52 | 77.12 | 76.73
-40 | 84.27 | 83.87 | 83.48 | 83.08 | 82.69 | 82.29 | 81.89 | 81.5 | 81.1 | 80.7
-30 | 88.22 | 87.83 | 87.43 | 87.04 | 86.64 | 86.25 | 85.85 | 85.46 | 85.06 | 84.67
-20 | 92.16 | 91.77 | 91.37 | 90.98 | 90.59 | 90.19 | 89.8 | 89.4 | 89.01 | 88.62
-10 | 96.09 | 95.69 | 95.3 | 94.91 | 94.52 | 94.12 | 93.73 | 93.34 | 92.95 | 92.55
0 | 100 | 99.61 | 99.22 | 98.83 | 98.44 | 98.04 | 97.65 | 97.26 | 96.87 | 96.48
0 | 100 | 100.39 | 100.78 | 101.17 | 101.56 | 101.95 | 102.34 | 102.73 | 103.12 | 103.51
10 | 103.9 | 104.29 | 104.68 | 105.07 | 105.46 | 105.85 | 106.24 | 106.63 | 107.02 | 107.4
20 | 107.79 | 108.18 | 108.57 | 108.96 | 109.35 | 109.73 | 110.12 | 110.51 | 110.9 | 111.29
30 | 111.67 | 112.06 | 112.45 | 112.83 | 113.22 | 113.61 | 114 | 114.38 | 114.77 | 115.15
40 | 115.54 | 115.93 | 116.31 | 116.7 | 117.08 | 117.47 | 117.86 | 118.24 | 118.63 | 119.01
50 | 119.4 | 119.78 | 120.17 | 120.55 | 120.94 | 121.32 | 121.71 | 122.09 | 122.47 | 122.86
60 | 123.24 | 123.63 | 124.01 | 124.39 | 124.78 | 125.16 | 125.54 | 125.93 | 126.31 | 126.69
70 | 127.08 | 127.46 | 127.84 | 128.22 | 128.61 | 128.99 | 129.37 | 129.75 | 130.13 | 130.52
80 | 130.9 | 131.28 | 131.66 | 132.04 | 132.42 | 132.8 | 133.18 | 133.57 | 133.95 | 134.33
90 | 134.71 | 135.09 | 135.47 | 135.85 | 136.23 | 136.61 | 136.99 | 137.37 | 137.75 | 138.13
100 | 138.51 | 138.88 | 139.26 | 139.64 | 140.02 | 140.4 | 140.78 | 141.16 | 141.54 | 141.91
110 | 142.29 | 142.67 | 143.05 | 143.43 | 143.8 | 144.18 | 144.56 | 144.94 | 145.31 | 145.69
120 | 146.07 | 146.44 | 146.82 | 147.2 | 147.57 | 147.95 | 148.33 | 148.7 | 149.08 | 149.46
130 | 149.83 | 150.21 | 150.58 | 150.96 | 151.33 | 151.71 | 152.08 | 152.46 | 152.83 | 153.21
140 | 153.58 | 153.96 | 154.33 | 154.71 | 155.08 | 155.46 | 155.83 | 156.2 | 156.58 | 156.95
150 | 157.33 | 157.7 | 158.07 | 158.45 | 158.82 | 159.19 | 159.56 | 159.94 | 160.31 | 160.68
160 | 161.05 | 161.43 | 161.8 | 162.17 | 162.54 | 162.91 | 163.29 | 163.66 | 164.03 | 164.4
170 | 164.77 | 165.14 | 165.51 | 165.89 | 166.26 | 166.63 | 167 | 167.37 | 167.74 | 168.11
180 | 168.48 | 168.85 | 169.22 | 169.59 | 169.96 | 170.33 | 170.7 | 171.07 | 171.43 | 171.8
190 | 172.17 | 172.54 | 172.91 | 173.28 | 173.65 | 174.02 | 174.38 | 174.75 | 175.12 | 175.49
200 | 175.86 | 176.22 | 176.59 | 176.96 | 177.33 | 177.69 | 178.06 | 178.43 | 178.79 | 179.16
210 | 179.53 | 179.89 | 180.26 | 180.63 | 180.99 | 181.36 | 181.72 | 182.09 | 182.46 | 182.82
220 | 183.19 | 183.55 | 183.92 | 184.28 | 184.65 | 185.01 | 185.38 | 185.74 | 186.11 | 186.47
230 | 186.84 | 187.2 | 187.56 | 187.93 | 188.29 | 188.66 | 189.02 | 189.38 | 189.75 | 190.11
240 | 190.47 | 190.84 | 191.2 | 191.56 | 191.92 | 192.29 | 192.65 | 193.01 | 193.37 | 193.74
250 | 194.1 | 194.46 | 194.82 | 195.18 | 195.55 | 195.91 | 196.27 | 196.63 | 196.99 | 197.35
260 | 197.71 | 198.07 | 198.43 | 198.79 | 199.15 | 199.51 | 199.87 | 200.23 | 200.59 | 200.95
270 | 201.31 | 201.67 | 202.03 | 202.39 | 202.75 | 203.11 | 203.47 | 203.83 | 204.19 | 204.55
280 | 204.9 | 205.26 | 205.62 | 205.98 | 206.34 | 206.7 | 207.05 | 207.41 | 207.77 | 208.13
290 | 208.48 | 208.84 | 209.2 | 209.56 | 209.91 | 210.27 | 210.63 | 210.98 | 211.34 | 211.7
300 | 212.05 | 212.41 | 212.76 | 213.12 | 213.48 | 213.83 | 214.19 | 214.54 | 214.9 | 215.25
310 | 215.61 | 215.96 | 216.32 | 216.67 | 217.03 | 217.38 | 217.74 | 218.09 | 218.44 | 218.8
320 | 219.15 | 219.51 | 219.86 | 220.21 | 220.57 | 220.92 | 221.27 | 221.63 | 221.98 | 222.33
330 | 222.68 | 223.04 | 223.39 | 223.74 | 224.09 | 224.45 | 224.8 | 225.15 | 225.5 | 225.85
340 | 226.21 | 226.56 | 226.91 | 227.26 | 227.61 | 227.96 | 228.31 | 228.66 | 229.02 | 229.37
350 | 229.72 | 230.07 | 230.42 | 230.77 | 231.12 | 231.47 | 231.82 | 232.17 | 232.52 | 232.87
360 | 233.21 | 233.56 | 233.91 | 234.26 | 234.61 | 234.96 | 235.31 | 235.66 | 236 | 236.35
370 | 236.7 | 237.05 | 237.4 | 237.74 | 238.09 | 238.44 | 238.79 | 239.13 | 239.48 | 239.83
380 | 240.18 | 240.52 | 240.87 | 241.22 | 241.56 | 241.91 | 242.26 | 242.6 | 242.95 | 243.29
390 | 243.64 | 243.99 | 244.33 | 244.68 | 245.02 | 245.37 | 245.71 | 246.06 | 246.4 | 246.75
400 | 247.09 | 247.44 | 247.78 | 248.13 | 248.47 | 248.81 | 249.16 | 249.5 | 245.85 | 250.19
410 | 250.53 | 250.88 | 251.22 | 251.56 | 251.91 | 252.25 | 252.59 | 252.93 | 253.28 | 253.62
420 | 253.96 | 254.3 | 254.65 | 254.99 | 255.33 | 255.67 | 256.01 | 256.35 | 256.7 | 257.04
430 | 257.38 | 257.72 | 258.06 | 258.4 | 258.74 | 259.08 | 259.42 | 259.76 | 260.1 | 260.44
440 | 260.78 | 261.12 | 261.46 | 261.8 | 262.14 | 262.48 | 262.82 | 263.16 | 263.5 | 263.84
450 | 264.18 | 264.52 | 264.86 | 265.2 | 265.53 | 265.87 | 266.21 | 266.55 | 266.89 | 267.22
460 | 267.56 | 267.9 | 268.24 | 268.57 | 268.91 | 269.25 | 269.59 | 269.92 | 270.26 | 270.6
470 | 270.93 | 271.27 | 271.61 | 271.94 | 272.28 | 272.61 | 272.95 | 273.29 | 273.62 | 273.96
480 | 274.29 | 274.63 | 274.96 | 275.3 | 275.63 | 275.97 | 276.3 | 276.64 | 276.97 | 277.31
490 | 277.64 | 277.98 | 278.31 | 278.64 | 278.98 | 279.31 | 279.64 | 279.98 | 280.31 | 280.64
500 | 280.98 | 281.31 | 281.64 | 281.98 | 282.31 | 282.64 | 282.97 | 283.31 | 283.64 | 283.97
510 | 284.3 | 284.63 | 284.97 | 285.3 | 285.63 | 285.96 | 286.29 | 286.62 | 286.85 | 287.29
520 | 287.62 | 287.95 | 288.28 | 288.61 | 288.94 | 289.27 | 289.6 | 289.93 | 290.26 | 290.59
530 | 290.92 | 291.25 | 291.58 | 291.91 | 292.24 | 292.56 | 292.89 | 293.22 | 293.55 | 293.88
540 | 294.21 | 294.54 | 294.86 | 295.19 | 295.52 | 295.85 | 296.18 | 296.5 | 296.83 | 297.16
550 | 297.49 | 297.81 | 298.14 | 298.47 | 298.8 | 299.12 | 299.45 | 299.78 | 300.1 | 300.43
560 | 300.75 | 301.08 | 301.41 | 301.73 | 302.06 | 302.38 | 302.71 | 303.03 | 303.36 | 303.69
570 | 304.01 | 304.34 | 304.66 | 304.98 | 305.31 | 305.63 | 305.96 | 306.28 | 306.61 | 306.93
580 | 307.25 | 307.58 | 307.9 | 308.23 | 308.55 | 308.87 | 309.2 | 309.52 | 309.84 | 310.16
590 | 310.49 | 310.81 | 311.13 | 311.45 | 311.78 | 312.1 | 312.42 | 312.74 | 313.06 | 313.39
600 | 313.71 | 314.03 | 314.35 | 314.67 | 314.99 | 315.31 | 315.64 | 315.96 | 316.28 | 316.6
610 | 316.92 | 317.24 | 317.56 | 317.88 | 318.2 | 318.52 | 318.84 | 319.16 | 319.48 | 319.8
620 | 320.12 | 320.43 | 320.75 | 321.07 | 321.39 | 321.71 | 322.03 | 322.35 | 322.67 | 322.98
630 | 323.3 | 323.62 | 323.94 | 324.26 | 324.57 | 324.89 | 325.21 | 325.53 | 325.84 | 326.16
640 | 326.48 | 326.79 | 327.11 | 327.43 | 327.74 | 328.06 | 328.38 | 328.69 | 329.01 | 329.32
650 | 329.64 | 329.96 | 330.27 | 330.59 | 330.9 | 331.22 | 331.53 | 331.85 | 332.16 | 332.48
660 | 332.79

## -60~100
-60 | 76.33 | 7633 | 7633 | -60 | 76.3303 | 76.33 | -60 | 0 | -60 | 0 | -60 | -60
-59 | 76.73 | 7673 | 7673 | -59 | 76.5294 | 76.53 | -59.5 | 321 | 100 | 1 | -59.5 | -59.5
-58 | 77.12 | 7712 | 7712 | -58 | 76.7285 | 76.73 | -59 |  |  | 2 | -59 | -59
-57 | 77.52 | 7752 | 7752 | -57 | 76.9275 | 76.93 | -58.5 |  |  | 3 | -58.5 | -58.5
-56 | 77.92 | 7792 | 7792 | -56 | 77.1265 | 77.13 | -58 | 0.49844 |  | 4 | -58 | -58
-55 | 78.32 | 7832 | 7832 | -55 | 77.3255 | 77.33 | -57.5 |  |  | 5 | -57.5 | -57.5
-54 | 78.72 | 7872 | 7872 | -54 | 77.5244 | 77.52 | -57 |  |  | 6 | -57 | -57
-53 | 79.11 | 7911 | 7911 | -53 | 77.7233 | 77.72 | -56.5 |  |  | 7 | -56.5 | -56.5
-52 | 79.51 | 7951 | 7951 | -52 | 77.9222 | 77.92 | -56 |  |  | 8 | -56 | -56
-51 | 79.91 | 7991 | 7991 | -51 | 78.121 | 78.12 | -55.5 |  |  | 9 | -55.5 | -55.5
-50 | 80.31 | 8031 | 8031 | -50 | 78.3198 | 78.32 | -55 |  |  | 10 | -55 | -55
-49 | 80.7 | 8070 | 8070 | -49 | 78.5186 | 78.52 | -54.5 |  |  | 11 | -54.5 | -54.5
-48 | 81.1 | 8110 | 8110 | -48 | 78.7173 | 78.72 | -54 |  |  | 12 | -54 | -54
-47 | 81.5 | 8150 | 8150 | -47 | 78.916 | 78.92 | -53.5 |  |  | 13 | -53.5 | -53.5
-46 | 81.89 | 8189 | 8189 | -46 | 79.1147 | 79.11 | -53 |  |  | 14 | -53 | -53
-45 | 82.29 | 8229 | 8229 | -45 | 79.3134 | 79.31 | -52.5 |  |  | 15 | -52.5 | -52.5
-44 | 82.69 | 8269 | 8269 | -44 | 79.512 | 79.51 | -52 |  |  | 16 | -52 | -52
-43 | 83.08 | 8308 | 8308 | -43 | 79.7106 | 79.71 | -51.5 |  |  | 17 | -51.5 | -51.5
-42 | 83.48 | 8348 | 8348 | -42 | 79.9091 | 79.91 | -51 |  |  | 18 | -51 | -51
-41 | 83.87 | 8387 | 8387 | -41 | 80.1076 | 80.11 | -50.5 |  |  | 19 | -50.5 | -50.5
-40 | 84.27 | 8427 | 8427 | -40 | 80.3061 | 80.31 | -50 |  |  | 20 | -50 | -50
-39 | 84.67 | 8467 | 8467 | -39 | 80.5046 | 80.5 | -49.5 |  |  | 21 | -49.5 | -49.5
-38 | 85.06 | 8506 | 8506 | -38 | 80.703 | 80.7 | -49 |  |  | 22 | -49 | -49
-37 | 85.46 | 8546 | 8546 | -37 | 80.9014 | 80.9 | -48.5 |  |  | 23 | -48.5 | -48.5
-36 | 85.85 | 8585 | 8585 | -36 | 81.0998 | 81.1 | -48 |  |  | 24 | -48 | -48
-35 | 86.25 | 8625 | 8625 | -35 | 81.2981 | 81.3 | -47.5 |  |  | 25 | -47.5 | -47.5
-34 | 86.64 | 8664 | 8664 | -34 | 81.4964 | 81.5 | -47 |  |  | 26 | -47 | -47
-33 | 87.04 | 8704 | 8704 | -33 | 81.6947 | 81.69 | -46.5 |  |  | 27 | -46.5 | -46.5
-32 | 87.43 | 8743 | 8743 | -32 | 81.893 | 81.89 | -46 |  |  | 28 | -46 | -46
-31 | 87.83 | 8783 | 8783 | -31 | 82.0912 | 82.09 | -45.5 |  |  | 29 | -45.5 | -45.5
-30 | 88.22 | 8822 | 8822 | -30 | 82.2893 | 82.29 | -45 |  |  | 30 | -45 | -45
-29 | 88.62 | 8862 | 8862 | -29 | 82.4875 | 82.49 | -44.5 |  |  | 31 | -44.5 | -44.5
-28 | 89.01 | 8901 | 8901 | -28 | 82.6856 | 82.69 | -44 |  |  | 32 | -44 | -44
-27 | 89.4 | 8940 | 8940 | -27 | 82.8837 | 82.88 | -43.5 |  |  | 33 | -43.5 | -43.5
-26 | 89.8 | 8980 | 8980 | -26 | 83.0818 | 83.08 | -43 |  |  | 34 | -43 | -43
-25 | 90.19 | 9019 | 9019 | -25 | 83.2798 | 83.28 | -42.5 |  |  | 35 | -42.5 | -42.5
-24 | 90.59 | 9059 | 9059 | -24 | 83.4778 | 83.48 | -42 |  |  | 36 | -42 | -42
-23 | 90.98 | 9098 | 9098 | -23 | 83.6757 | 83.68 | -41.5 |  |  | 37 | -41.5 | -41.5
-22 | 91.37 | 9137 | 9137 | -22 | 83.8737 | 83.87 | -41 |  |  | 38 | -41 | -41
-21 | 91.77 | 9177 | 9177 | -21 | 84.0716 | 84.07 | -40.5 |  |  | 39 | -40.5 | -40.5
-20 | 92.16 | 9216 | 9216 | -20 | 84.2695 | 84.27 | -40 |  |  | 40 | -40 | -40
-19 | 92.55 | 9255 | 9255 | -19 | 84.4673 | 84.47 | -39.5 |  |  | 41 | -39.5 | -39.5
-18 | 92.95 | 9295 | 9295 | -18 | 84.6651 | 84.67 | -39 |  |  | 42 | -39 | -39
-17 | 93.34 | 9334 | 9334 | -17 | 84.8629 | 84.86 | -38.5 |  |  | 43 | -38.5 | -38.5
-16 | 93.73 | 9373 | 9373 | -16 | 85.0606 | 85.06 | -38 |  |  | 44 | -38 | -38
-15 | 94.12 | 9412 | 9412 | -15 | 85.2583 | 85.26 | -37.5 |  |  | 45 | -37.5 | -37.5
-14 | 94.52 | 9452 | 9452 | -14 | 85.456 | 85.46 | -37 |  |  | 46 | -37 | -37
-13 | 94.91 | 9491 | 9491 | -13 | 85.6537 | 85.65 | -36.5 |  |  | 47 | -36.5 | -36.5
-12 | 95.3 | 9530 | 9530 | -12 | 85.8513 | 85.85 | -36 |  |  | 48 | -36 | -36
-11 | 95.69 | 9569 | 9569 | -11 | 86.0489 | 86.05 | -35.5 |  |  | 49 | -35.5 | -35.5
-10 | 96.09 | 9609 | 9609 | -10 | 86.2465 | 86.25 | -35 |  |  | 50 | -35 | -35
-9 | 96.48 | 9648 | 9648 | -9 | 86.444 | 86.44 | -34.5 |  |  | 51 | -34.5 | -34.5
-8 | 96.87 | 9687 | 9687 | -8 | 86.6415 | 86.64 | -34 |  |  | 52 | -34 | -34
-7 | 97.26 | 9726 | 9726 | -7 | 86.839 | 86.84 | -33.5 |  |  | 53 | -33.5 | -33.5
-6 | 97.65 | 9765 | 9765 | -6 | 87.0364 | 87.04 | -33 |  |  | 54 | -33 | -33
-5 | 98.04 | 9804 | 9804 | -5 | 87.2338 | 87.23 | -32.5 |  |  | 55 | -32.5 | -32.5
-4 | 98.44 | 9844 | 9844 | -4 | 87.4312 | 87.43 | -32 |  |  | 56 | -32 | -32
-3 | 98.83 | 9883 | 9883 | -3 | 87.6285 | 87.63 | -31.5 |  |  | 57 | -31.5 | -31.5
-2 | 99.22 | 9922 | 9922 | -2 | 87.8259 | 87.83 | -31 |  |  | 58 | -31 | -31
-1 | 99.61 | 9961 | 9961 | -1 | 88.0232 | 88.02 | -30.5 |  |  | 59 | -30.5 | -30.5
0 | 100 | 10000 | 10000 | 0 | 88.2204 | 88.22 | -30 |  |  | 60 | -30 | -30
1 | 100.39 | 10039 | 10039 | 1 | 88.4176 | 88.42 | -29.5 |  |  | 61 | -29.5 | -29.5
2 | 100.78 | 10078 | 10078 | 2 | 88.6148 | 88.61 | -29 |  |  | 62 | -29 | -29
3 | 101.17 | 10117 | 10117 | 3 | 88.812 | 88.81 | -28.5 |  |  | 63 | -28.5 | -28.5
4 | 101.56 | 10156 | 10156 | 4 | 89.0091 | 89.01 | -28 |  |  | 64 | -28 | -28
5 | 101.95 | 10195 | 10195 | 5 | 89.2062 | 89.21 | -27.5 |  |  | 65 | -27.5 | -27.5
6 | 102.34 | 10234 | 10234 | 6 | 89.4033 | 89.4 | -27 |  |  | 66 | -27 | -27
7 | 102.73 | 10273 | 10273 | 7 | 89.6003 | 89.6 | -26.5 |  |  | 67 | -26.5 | -26.5
8 | 103.12 | 10312 | 10312 | 8 | 89.7974 | 89.8 | -26 |  |  | 68 | -26 | -26
9 | 103.51 | 10351 | 10351 | 9 | 89.9943 | 89.99 | -25.5 |  |  | 69 | -25.5 | -25.5
10 | 103.9 | 10390 | 10390 | 10 | 90.1913 | 90.19 | -25 |  |  | 70 | -25 | -25
11 | 104.29 | 10429 | 10429 | 11 | 90.3882 | 90.39 | -24.5 |  |  | 71 | -24.5 | -24.5
12 | 104.68 | 10468 | 10468 | 12 | 90.5851 | 90.59 | -24 |  |  | 72 | -24 | -24
13 | 105.07 | 10507 | 10507 | 13 | 90.782 | 90.78 | -23.5 |  |  | 73 | -23.5 | -23.5
14 | 105.46 | 10546 | 10546 | 14 | 90.9788 | 90.98 | -23 |  |  | 74 | -23 | -23
15 | 105.85 | 10585 | 10585 | 15 | 91.1756 | 91.18 | -22.5 |  |  | 75 | -22.5 | -22.5
16 | 106.24 | 10624 | 10624 | 16 | 91.3723 | 91.37 | -22 |  |  | 76 | -22 | -22
17 | 106.63 | 10663 | 10663 | 17 | 91.5691 | 91.57 | -21.5 |  |  | 77 | -21.5 | -21.5
18 | 107.02 | 10702 | 10702 | 18 | 91.7658 | 91.77 | -21 |  |  | 78 | -21 | -21
19 | 107.4 | 10740 | 10740 | 19 | 91.9625 | 91.96 | -20.5 |  |  | 79 | -20.5 | -20.5
20 | 107.79 | 10779 | 10779 | 20 | 92.1591 | 92.16 | -20 |  |  | 80 | -20 | -20
21 | 108.18 | 10818 | 10818 | 21 | 92.3557 | 92.36 | -19.5 |  |  | 81 | -19.5 | -19.5
22 | 108.57 | 10857 | 10857 | 22 | 92.5523 | 92.55 | -19 |  |  | 82 | -19 | -19
23 | 108.96 | 10896 | 10896 | 23 | 92.7489 | 92.75 | -18.5 |  |  | 83 | -18.5 | -18.5
24 | 109.35 | 10935 | 10935 | 24 | 92.9454 | 92.95 | -18 |  |  | 84 | -18 | -18
25 | 109.73 | 10973 | 10973 | 25 | 93.1419 | 93.14 | -17.5 |  |  | 85 | -17.5 | -17.5
26 | 110.12 | 11012 | 11012 | 26 | 93.3384 | 93.34 | -17 |  |  | 86 | -17 | -17
27 | 110.51 | 11051 | 11051 | 27 | 93.5348 | 93.53 | -16.5 |  |  | 87 | -16.5 | -16.5
28 | 110.9 | 11090 | 11090 | 28 | 93.7312 | 93.73 | -16 |  |  | 88 | -16 | -16
29 | 111.29 | 11129 | 11129 | 29 | 93.9276 | 93.93 | -15.5 |  |  | 89 | -15.5 | -15.5
30 | 111.67 | 11167 | 11167 | 30 | 94.1239 | 94.12 | -15 |  |  | 90 | -15 | -15
31 | 112.06 | 11206 | 11206 | 31 | 94.3202 | 94.32 | -14.5 |  |  | 91 | -14.5 | -14.5
32 | 112.45 | 11245 | 11245 | 32 | 94.5165 | 94.52 | -14 |  |  | 92 | -14 | -14
33 | 112.83 | 11283 | 11283 | 33 | 94.7128 | 94.71 | -13.5 |  |  | 93 | -13.5 | -13.5
34 | 113.22 | 11322 | 11322 | 34 | 94.909 | 94.91 | -13 |  |  | 94 | -13 | -13
35 | 113.61 | 11361 | 11361 | 35 | 95.1052 | 95.11 | -12.5 |  |  | 95 | -12.5 | -12.5
36 | 114 | 11400 | 11400 | 36 | 95.3013 | 95.3 | -12 |  |  | 96 | -12 | -12
37 | 114.38 | 11438 | 11438 | 37 | 95.4975 | 95.5 | -11.5 |  |  | 97 | -11.5 | -11.5
38 | 114.77 | 11477 | 11477 | 38 | 95.6936 | 95.69 | -11 |  |  | 98 | -11 | -11
39 | 115.15 | 11515 | 11515 | 39 | 95.8897 | 95.89 | -10.5 |  |  | 99 | -10.5 | -10.5
40 | 115.54 | 11554 | 11554 | 40 | 96.0857 | 96.09 | -10 |  |  | 100 | -10 | -10
41 | 115.93 | 11593 | 11593 | 41 | 96.2817 | 96.28 | -9.5 |  |  | 101 | -9.5 | -9.5
42 | 116.31 | 11631 | 11631 | 42 | 96.4777 | 96.48 | -9 |  |  | 102 | -9 | -9
43 | 116.7 | 11670 | 11670 | 43 | 96.6736 | 96.67 | -8.5 |  |  | 103 | -8.5 | -8.5
44 | 117.08 | 11708 | 11708 | 44 | 96.8696 | 96.87 | -8 |  |  | 104 | -8 | -8
45 | 117.47 | 11747 | 11747 | 45 | 97.0655 | 97.07 | -7.5 |  |  | 105 | -7.5 | -7.5
46 | 117.86 | 11786 | 11786 | 46 | 97.2613 | 97.26 | -7 |  |  | 106 | -7 | -7
47 | 118.24 | 11824 | 11824 | 47 | 97.4572 | 97.46 | -6.5 |  |  | 107 | -6.5 | -6.5
48 | 118.63 | 11863 | 11863 | 48 | 97.653 | 97.65 | -6 |  |  | 108 | -6 | -6
49 | 119.01 | 11901 | 11901 | 49 | 97.8487 | 97.85 | -5.5 |  |  | 109 | -5.5 | -5.5
50 | 119.4 | 11940 | 11940 | 50 | 98.0445 | 98.04 | -5 |  |  | 110 | -5 | -5
51 | 119.78 | 11978 | 11978 | 51 | 98.2402 | 98.24 | -4.5 |  |  | 111 | -4.5 | -4.5
52 | 120.17 | 12017 | 12017 | 52 | 98.4359 | 98.44 | -4 |  |  | 112 | -4 | -4
53 | 120.55 | 12055 | 12055 | 53 | 98.6315 | 98.63 | -3.5 |  |  | 113 | -3.5 | -3.5
54 | 120.94 | 12094 | 12094 | 54 | 98.8271 | 98.83 | -3 |  |  | 114 | -3 | -3
55 | 121.32 | 12132 | 12132 | 55 | 99.0227 | 99.02 | -2.5 |  |  | 115 | -2.5 | -2.5
56 | 121.71 | 12171 | 12171 | 56 | 99.2183 | 99.22 | -2 |  |  | 116 | -2 | -2
57 | 122.09 | 12209 | 12209 | 57 | 99.4138 | 99.41 | -1.5 |  |  | 117 | -1.5 | -1.5
58 | 122.47 | 12247 | 12247 | 58 | 99.6093 | 99.61 | -1 |  |  | 118 | -1 | -1
59 | 122.86 | 12286 | 12286 | 59 | 99.8048 | 99.8 | -0.5 |  |  | 119 | -0.5 | -0.5
60 | 123.24 | 12324 | 12324 | 60 | 100.0003 | 100 | 0 |  |  | 120 | 0 | 0
61 | 123.63 | 12363 | 12363 | 61 | 100.1957 | 100.2 | 0.5 |  |  | 121 | 0.5 | 0.5
62 | 124.01 | 12401 | 12401 | 62 | 100.3911 | 100.39 | 1 |  |  | 122 | 1 | 1
63 | 124.39 | 12439 | 12439 | 63 | 100.5864 | 100.59 | 1.5 |  |  | 123 | 1.5 | 1.5
64 | 124.78 | 12478 | 12478 | 64 | 100.7817 | 100.78 | 2 |  |  | 124 | 2 | 2
65 | 125.16 | 12516 | 12516 | 65 | 100.977 | 100.98 | 2.5 |  |  | 125 | 2.5 | 2.5
66 | 125.54 | 12554 | 12554 | 66 | 101.1723 | 101.17 | 3 |  |  | 126 | 3 | 3
67 | 125.93 | 12593 | 12593 | 67 | 101.3675 | 101.37 | 3.5 |  |  | 127 | 3.5 | 3.5
68 | 126.31 | 12631 | 12631 | 68 | 101.5627 | 101.56 | 4 |  |  | 128 | 4 | 4
69 | 126.69 | 12669 | 12669 | 69 | 101.7579 | 101.76 | 4.5 |  |  | 129 | 4.5 | 4.5
70 | 127.08 | 12708 | 12708 | 70 | 101.9531 | 101.95 | 5 |  |  | 130 | 5 | 5
71 | 127.46 | 12746 | 12746 | 71 | 102.1482 | 102.15 | 5.5 |  |  | 131 | 5.5 | 5.5
72 | 127.84 | 12784 | 12784 | 72 | 102.3433 | 102.34 | 6 |  |  | 132 | 6 | 6
73 | 128.22 | 12822 | 12822 | 73 | 102.5383 | 102.54 | 6.5 |  |  | 133 | 6.5 | 6.5
74 | 128.61 | 12861 | 12861 | 74 | 102.7334 | 102.73 | 7 |  |  | 134 | 7 | 7
75 | 128.99 | 12899 | 12899 | 75 | 102.9284 | 102.93 | 7.5 |  |  | 135 | 7.5 | 7.5
76 | 129.37 | 12937 | 12937 | 76 | 103.1233 | 103.12 | 8 |  |  | 136 | 8 | 8
77 | 129.75 | 12975 | 12975 | 77 | 103.3183 | 103.32 | 8.5 |  |  | 137 | 8.5 | 8.5
78 | 130.13 | 13013 | 13013 | 78 | 103.5132 | 103.51 | 9 |  |  | 138 | 9 | 9
79 | 130.52 | 13052 | 13052 | 79 | 103.7081 | 103.71 | 9.5 |  |  | 139 | 9.5 | 9.5
80 | 130.9 | 13090 | 13090 | 80 | 103.9029 | 103.9 | 10 |  |  | 140 | 10 | 10
81 | 131.28 | 13128 | 13128 | 81 | 104.0977 | 104.1 | 10.5 |  |  | 141 | 10.5 | 10.5
82 | 131.66 | 13166 | 13166 | 82 | 104.2925 | 104.29 | 11 |  |  | 142 | 11 | 11
83 | 132.04 | 13204 | 13204 | 83 | 104.4873 | 104.49 | 11.5 |  |  | 143 | 11.5 | 11.5
84 | 132.42 | 13242 | 13242 | 84 | 104.682 | 104.68 | 12 |  |  | 144 | 12 | 12
85 | 132.8 | 13280 | 13280 | 85 | 104.8767 | 104.88 | 12.5 |  |  | 145 | 12.5 | 12.5
86 | 133.18 | 13318 | 13318 | 86 | 105.0714 | 105.07 | 13 |  |  | 146 | 13 | 13
87 | 133.57 | 13357 | 13357 | 87 | 105.266 | 105.27 | 13.5 |  |  | 147 | 13.5 | 13.5
88 | 133.95 | 13395 | 13395 | 88 | 105.4607 | 105.46 | 14 |  |  | 148 | 14 | 14
89 | 134.33 | 13433 | 13433 | 89 | 105.6552 | 105.66 | 14.5 |  |  | 149 | 14.5 | 14.5
90 | 134.71 | 13471 | 13471 | 90 | 105.8498 | 105.85 | 15 |  |  | 150 | 15 | 15
91 | 135.09 | 13509 | 13509 | 91 | 106.0443 | 106.04 | 15.5 |  |  | 151 | 15.5 | 15.5
92 | 135.47 | 13547 | 13547 | 92 | 106.2388 | 106.24 | 16 |  |  | 152 | 16 | 16
93 | 135.85 | 13585 | 13585 | 93 | 106.4333 | 106.43 | 16.5 |  |  | 153 | 16.5 | 16.5
94 | 136.23 | 13623 | 13623 | 94 | 106.6277 | 106.63 | 17 |  |  | 154 | 17 | 17
95 | 136.61 | 13661 | 13661 | 95 | 106.8222 | 106.82 | 17.5 |  |  | 155 | 17.5 | 17.5
96 | 136.99 | 13699 | 13699 | 96 | 107.0165 | 107.02 | 18 |  |  | 156 | 18 | 18
97 | 137.37 | 13737 | 13737 | 97 | 107.2109 | 107.21 | 18.5 |  |  | 157 | 18.5 | 18.5
98 | 137.75 | 13775 | 13775 | 98 | 107.4052 | 107.41 | 19 |  |  | 158 | 19 | 19
99 | 138.13 | 13813 | 13813 | 99 | 107.5995 | 107.6 | 19.5 |  |  | 159 | 19.5 | 19.5
100 | 138.51 | 13851 | 13851 | 100 | 107.7938 | 107.79 | 20 |  |  | 160 | 20 | 20
[5 empty] | 107.988 | 107.99 | 20.5 |  |  | 161 | 20.5 | 20.5
[5 empty] | 108.1822 | 108.18 | 21 |  |  | 162 | 21 | 21
[5 empty] | 108.3764 | 108.38 | 21.5 |  |  | 163 | 21.5 | 21.5
[5 empty] | 108.5705 | 108.57 | 22 |  |  | 164 | 22 | 22
[5 empty] | 108.7647 | 108.76 | 22.5 |  |  | 165 | 22.5 | 22.5
[5 empty] | 108.9587 | 108.96 | 23 |  |  | 166 | 23 | 23
[5 empty] | 109.1528 | 109.15 | 23.5 |  |  | 167 | 23.5 | 23.5
[5 empty] | 109.3468 | 109.35 | 24 |  |  | 168 | 24 | 24
[5 empty] | 109.5408 | 109.54 | 24.5 |  |  | 169 | 24.5 | 24.5
[5 empty] | 109.7348 | 109.73 | 25 |  |  | 170 | 25 | 25
[5 empty] | 109.9288 | 109.93 | 25.5 |  |  | 171 | 25.5 | 25.5
[5 empty] | 110.1227 | 110.12 | 26 |  |  | 172 | 26 | 26
[5 empty] | 110.3166 | 110.32 | 26.5 |  |  | 173 | 26.5 | 26.5
[5 empty] | 110.5104 | 110.51 | 27 |  |  | 174 | 27 | 27
[5 empty] | 110.7042 | 110.7 | 27.5 |  |  | 175 | 27.5 | 27.5
[5 empty] | 110.898 | 110.9 | 28 |  |  | 176 | 28 | 28
[5 empty] | 111.0918 | 111.09 | 28.5 |  |  | 177 | 28.5 | 28.5
[5 empty] | 111.2856 | 111.29 | 29 |  |  | 178 | 29 | 29
[5 empty] | 111.4793 | 111.48 | 29.5 |  |  | 179 | 29.5 | 29.5
[5 empty] | 111.673 | 111.67 | 30 |  |  | 180 | 30 | 30
[5 empty] | 111.8666 | 111.87 | 30.5 |  |  | 181 | 30.5 | 30.5
[5 empty] | 112.0602 | 112.06 | 31 |  |  | 182 | 31 | 31
[5 empty] | 112.2538 | 112.25 | 31.5 |  |  | 183 | 31.5 | 31.5
[5 empty] | 112.4474 | 112.45 | 32 |  |  | 184 | 32 | 32
[5 empty] | 112.6409 | 112.64 | 32.5 |  |  | 185 | 32.5 | 32.5
[5 empty] | 112.8344 | 112.83 | 33 |  |  | 186 | 33 | 33
[5 empty] | 113.0279 | 113.03 | 33.5 |  |  | 187 | 33.5 | 33.5
[5 empty] | 113.2214 | 113.22 | 34 |  |  | 188 | 34 | 34
[5 empty] | 113.4148 | 113.41 | 34.5 |  |  | 189 | 34.5 | 34.5
[5 empty] | 113.6082 | 113.61 | 35 |  |  | 190 | 35 | 35
[5 empty] | 113.8016 | 113.8 | 35.5 |  |  | 191 | 35.5 | 35.5
[5 empty] | 113.9949 | 113.99 | 36 |  |  | 192 | 36 | 36
[5 empty] | 114.1882 | 114.19 | 36.5 |  |  | 193 | 36.5 | 36.5
[5 empty] | 114.3815 | 114.38 | 37 |  |  | 194 | 37 | 37
[5 empty] | 114.5747 | 114.57 | 37.5 |  |  | 195 | 37.5 | 37.5
[5 empty] | 114.768 | 114.77 | 38 |  |  | 196 | 38 | 38
[5 empty] | 114.9612 | 114.96 | 38.5 |  |  | 197 | 38.5 | 38.5
[5 empty] | 115.1543 | 115.15 | 39 |  |  | 198 | 39 | 39
[5 empty] | 115.3475 | 115.35 | 39.5 |  |  | 199 | 39.5 | 39.5
[5 empty] | 115.5406 | 115.54 | 40 |  |  | 200 | 40 | 40
[5 empty] | 115.7336 | 115.73 | 40.5 |  |  | 201 | 40.5 | 40.5
[5 empty] | 115.9267 | 115.93 | 41 |  |  | 202 | 41 | 41
[5 empty] | 116.1197 | 116.12 | 41.5 |  |  | 203 | 41.5 | 41.5
[5 empty] | 116.3127 | 116.31 | 42 |  |  | 204 | 42 | 42
[5 empty] | 116.5057 | 116.51 | 42.5 |  |  | 205 | 42.5 | 42.5
[5 empty] | 116.6986 | 116.7 | 43 |  |  | 206 | 43 | 43
[5 empty] | 116.8915 | 116.89 | 43.5 |  |  | 207 | 43.5 | 43.5
[5 empty] | 117.0844 | 117.08 | 44 |  |  | 208 | 44 | 44
[5 empty] | 117.2773 | 117.28 | 44.5 |  |  | 209 | 44.5 | 44.5
[5 empty] | 117.4701 | 117.47 | 45 |  |  | 210 | 45 | 45
[5 empty] | 117.6629 | 117.66 | 45.5 |  |  | 211 | 45.5 | 45.5
[5 empty] | 117.8556 | 117.86 | 46 |  |  | 212 | 46 | 46
[5 empty] | 118.0484 | 118.05 | 46.5 |  |  | 213 | 46.5 | 46.5
[5 empty] | 118.2411 | 118.24 | 47 |  |  | 214 | 47 | 47
[5 empty] | 118.4338 | 118.43 | 47.5 |  |  | 215 | 47.5 | 47.5
[5 empty] | 118.6264 | 118.63 | 48 |  |  | 216 | 48 | 48
[5 empty] | 118.819 | 118.82 | 48.5 |  |  | 217 | 48.5 | 48.5
[5 empty] | 119.0116 | 119.01 | 49 |  |  | 218 | 49 | 49
[5 empty] | 119.2042 | 119.2 | 49.5 |  |  | 219 | 49.5 | 49.5
[5 empty] | 119.3967 | 119.4 | 50 |  |  | 220 | 50 | 50
[5 empty] | 119.5892 | 119.59 | 50.5 |  |  | 221 | 50.5 | 50.5
[5 empty] | 119.7817 | 119.78 | 51 |  |  | 222 | 51 | 51
[5 empty] | 119.9742 | 119.97 | 51.5 |  |  | 223 | 51.5 | 51.5
[5 empty] | 120.1666 | 120.17 | 52 |  |  | 224 | 52 | 52
[5 empty] | 120.359 | 120.36 | 52.5 |  |  | 225 | 52.5 | 52.5
[5 empty] | 120.5514 | 120.55 | 53 |  |  | 226 | 53 | 53
[5 empty] | 120.7437 | 120.74 | 53.5 |  |  | 227 | 53.5 | 53.5
[5 empty] | 120.936 | 120.94 | 54 |  |  | 228 | 54 | 54
[5 empty] | 121.1283 | 121.13 | 54.5 |  |  | 229 | 54.5 | 54.5
[5 empty] | 121.3206 | 121.32 | 55 |  |  | 230 | 55 | 55
[5 empty] | 121.5128 | 121.51 | 55.5 |  |  | 231 | 55.5 | 55.5
[5 empty] | 121.705 | 121.7 | 56 |  |  | 232 | 56 | 56
[5 empty] | 121.8972 | 121.9 | 56.5 |  |  | 233 | 56.5 | 56.5
[5 empty] | 122.0893 | 122.09 | 57 |  |  | 234 | 57 | 57
[5 empty] | 122.2814 | 122.28 | 57.5 |  |  | 235 | 57.5 | 57.5
[5 empty] | 122.4735 | 122.47 | 58 |  |  | 236 | 58 | 58
[5 empty] | 122.6656 | 122.67 | 58.5 |  |  | 237 | 58.5 | 58.5
[5 empty] | 122.8576 | 122.86 | 59 |  |  | 238 | 59 | 59
[5 empty] | 123.0496 | 123.05 | 59.5 |  |  | 239 | 59.5 | 59.5
[5 empty] | 123.2416 | 123.24 | 60 |  |  | 240 | 60 | 60
[5 empty] | 123.4335 | 123.43 | 60.5 |  |  | 241 | 60.5 | 60.5
[5 empty] | 123.6254 | 123.63 | 61 |  |  | 242 | 61 | 61
[5 empty] | 123.8173 | 123.82 | 61.5 |  |  | 243 | 61.5 | 61.5
[5 empty] | 124.0092 | 124.01 | 62 |  |  | 244 | 62 | 62
[5 empty] | 124.201 | 124.2 | 62.5 |  |  | 245 | 62.5 | 62.5
[5 empty] | 124.3928 | 124.39 | 63 |  |  | 246 | 63 | 63
[5 empty] | 124.5846 | 124.58 | 63.5 |  |  | 247 | 63.5 | 63.5
[5 empty] | 124.7763 | 124.78 | 64 |  |  | 248 | 64 | 64
[5 empty] | 124.9681 | 124.97 | 64.5 |  |  | 249 | 64.5 | 64.5
[5 empty] | 125.1598 | 125.16 | 65 |  |  | 250 | 65 | 65
[5 empty] | 125.3514 | 125.35 | 65.5 |  |  | 251 | 65.5 | 65.5
[5 empty] | 125.5431 | 125.54 | 66 |  |  | 252 | 66 | 66
[5 empty] | 125.7347 | 125.73 | 66.5 |  |  | 253 | 66.5 | 66.5
[5 empty] | 125.9263 | 125.93 | 67 |  |  | 254 | 67 | 67
[5 empty] | 126.1178 | 126.12 | 67.5 |  |  | 255 | 67.5 | 67.5
[5 empty] | 126.3093 | 126.31 | 68 |  |  | 256 | 68 | 68
[5 empty] | 126.5008 | 126.5 | 68.5 |  |  | 257 | 68.5 | 68.5
[5 empty] | 126.6923 | 126.69 | 69 |  |  | 258 | 69 | 69
[5 empty] | 126.8838 | 126.88 | 69.5 |  |  | 259 | 69.5 | 69.5
[5 empty] | 127.0752 | 127.08 | 70 |  |  | 260 | 70 | 70
[5 empty] | 127.2666 | 127.27 | 70.5 |  |  | 261 | 70.5 | 70.5
[5 empty] | 127.4579 | 127.46 | 71 |  |  | 262 | 71 | 71
[5 empty] | 127.6492 | 127.65 | 71.5 |  |  | 263 | 71.5 | 71.5
[5 empty] | 127.8405 | 127.84 | 72 |  |  | 264 | 72 | 72
[5 empty] | 128.0318 | 128.03 | 72.5 |  |  | 265 | 72.5 | 72.5
[5 empty] | 128.2231 | 128.22 | 73 |  |  | 266 | 73 | 73
[5 empty] | 128.4143 | 128.41 | 73.5 |  |  | 267 | 73.5 | 73.5
[5 empty] | 128.6055 | 128.61 | 74 |  |  | 268 | 74 | 74
[5 empty] | 128.7967 | 128.8 | 74.5 |  |  | 269 | 74.5 | 74.5
[5 empty] | 128.9878 | 128.99 | 75 |  |  | 270 | 75 | 75
[5 empty] | 129.1789 | 129.18 | 75.5 |  |  | 271 | 75.5 | 75.5
[5 empty] | 129.37 | 129.37 | 76 |  |  | 272 | 76 | 76
[5 empty] | 129.561 | 129.56 | 76.5 |  |  | 273 | 76.5 | 76.5
[5 empty] | 129.7521 | 129.75 | 77 |  |  | 274 | 77 | 77
[5 empty] | 129.9431 | 129.94 | 77.5 |  |  | 275 | 77.5 | 77.5
[5 empty] | 130.134 | 130.13 | 78 |  |  | 276 | 78 | 78
[5 empty] | 130.325 | 130.32 | 78.5 |  |  | 277 | 78.5 | 78.5
[5 empty] | 130.5159 | 130.52 | 79 |  |  | 278 | 79 | 79
[5 empty] | 130.7068 | 130.71 | 79.5 |  |  | 279 | 79.5 | 79.5
[5 empty] | 130.8977 | 130.9 | 80 |  |  | 280 | 80 | 80
[5 empty] | 131.0885 | 131.09 | 80.5 |  |  | 281 | 80.5 | 80.5
[5 empty] | 131.2793 | 131.28 | 81 |  |  | 282 | 81 | 81
[5 empty] | 131.4701 | 131.47 | 81.5 |  |  | 283 | 81.5 | 81.5
[5 empty] | 131.6608 | 131.66 | 82 |  |  | 284 | 82 | 82
[5 empty] | 131.8516 | 131.85 | 82.5 |  |  | 285 | 82.5 | 82.5
[5 empty] | 132.0423 | 132.04 | 83 |  |  | 286 | 83 | 83
[5 empty] | 132.2329 | 132.23 | 83.5 |  |  | 287 | 83.5 | 83.5
[5 empty] | 132.4236 | 132.42 | 84 |  |  | 288 | 84 | 84
[5 empty] | 132.6142 | 132.61 | 84.5 |  |  | 289 | 84.5 | 84.5
[5 empty] | 132.8048 | 132.8 | 85 |  |  | 290 | 85 | 85
[5 empty] | 132.9953 | 133 | 85.5 |  |  | 291 | 85.5 | 85.5
[5 empty] | 133.1859 | 133.19 | 86 |  |  | 292 | 86 | 86
[5 empty] | 133.3764 | 133.38 | 86.5 |  |  | 293 | 86.5 | 86.5
[5 empty] | 133.5669 | 133.57 | 87 |  |  | 294 | 87 | 87
[5 empty] | 133.7573 | 133.76 | 87.5 |  |  | 295 | 87.5 | 87.5
[5 empty] | 133.9477 | 133.95 | 88 |  |  | 296 | 88 | 88
[5 empty] | 134.1381 | 134.14 | 88.5 |  |  | 297 | 88.5 | 88.5
[5 empty] | 134.3285 | 134.33 | 89 |  |  | 298 | 89 | 89
[5 empty] | 134.5188 | 134.52 | 89.5 |  |  | 299 | 89.5 | 89.5
[5 empty] | 134.7092 | 134.71 | 90 |  |  | 300 | 90 | 90
[5 empty] | 134.8994 | 134.9 | 90.5 |  |  | 301 | 90.5 | 90.5
[5 empty] | 135.0897 | 135.09 | 91 |  |  | 302 | 91 | 91
[5 empty] | 135.2799 | 135.28 | 91.5 |  |  | 303 | 91.5 | 91.5
[5 empty] | 135.4701 | 135.47 | 92 |  |  | 304 | 92 | 92
[5 empty] | 135.6603 | 135.66 | 92.5 |  |  | 305 | 92.5 | 92.5
[5 empty] | 135.8505 | 135.85 | 93 |  |  | 306 | 93 | 93
[5 empty] | 136.0406 | 136.04 | 93.5 |  |  | 307 | 93.5 | 93.5
[5 empty] | 136.2307 | 136.23 | 94 |  |  | 308 | 94 | 94
[5 empty] | 136.4208 | 136.42 | 94.5 |  |  | 309 | 94.5 | 94.5
[5 empty] | 136.6108 | 136.61 | 95 |  |  | 310 | 95 | 95
[5 empty] | 136.8008 | 136.8 | 95.5 |  |  | 311 | 95.5 | 95.5
[5 empty] | 136.9908 | 136.99 | 96 |  |  | 312 | 96 | 96
[5 empty] | 137.1808 | 137.18 | 96.5 |  |  | 313 | 96.5 | 96.5
[5 empty] | 137.3707 | 137.37 | 97 |  |  | 314 | 97 | 97
[5 empty] | 137.5606 | 137.56 | 97.5 |  |  | 315 | 97.5 | 97.5
[5 empty] | 137.7505 | 137.75 | 98 |  |  | 316 | 98 | 98
[5 empty] | 137.9404 | 137.94 | 98.5 |  |  | 317 | 98.5 | 98.5
[5 empty] | 138.1302 | 138.13 | 99 |  |  | 318 | 99 | 99
[5 empty] | 138.32 | 138.32 | 99.5 |  |  | 319 | 99.5 | 99.5
[5 empty] | 138.5098 | 138.51 | 100 |  |  | 320 | 100 | 100

## -200~660
-199 | 18.95
-198 | 19.38
-197 | 19.82
-196 | 20.25
-195 | 20.68
-194 | 21.11
-193 | 21.54
-192 | 21.97
-191 | 22.4
-190 | 22.83
-189 | 23.25
-188 | 23.68
-187 | 24.11
-186 | 24.54
-185 | 24.97
-184 | 25.39
-183 | 25.82
-182 | 26.24
-181 | 26.67
-180 | 27.1
-179 | 27.52
-178 | 27.95
-177 | 28.37
-176 | 28.8
-175 | 29.22
-174 | 29.64
-173 | 30.07
-172 | 30.49
-171 | 30.91
-170 | 31.34
-169 | 31.76
-168 | 32.18
-167 | 32.6
-166 | 33.02
-165 | 33.44
-164 | 33.86
-163 | 34.28
-162 | 34.7
-161 | 35.12
-160 | 35.54
-159 | 35.96
-158 | 36.38
-157 | 36.8
-156 | 37.22
-155 | 37.64
-154 | 38.05
-153 | 38.47
-152 | 38.89
-151 | 39.31
-150 | 39.72
-149 | 40.14
-148 | 40.56
-147 | 40.97
-146 | 41.39
-145 | 41.8
-144 | 42.22
-143 | 42.63
-142 | 43.05
-141 | 43.46
-140 | 43.88
-139 | 44.29
-138 | 44.7
-137 | 45.12
-136 | 45.53
-135 | 45.94
-134 | 46.36
-133 | 46.77
-132 | 47.18
-131 | 47.59
-130 | 48
-129 | 48.42
-128 | 48.83
-127 | 49.24
-126 | 49.65
-125 | 50.06
-124 | 50.47
-123 | 50.88
-122 | 51.29
-121 | 51.7
-120 | 52.11
-119 | 52.52
-118 | 52.93
-117 | 53.34
-116 | 53.75
-115 | 54.15
-114 | 54.56
-113 | 54.97
-112 | 55.38
-111 | 55.79
-110 | 56.19
-109 | 56.6
-108 | 57.01
-107 | 57.41
-106 | 57.82
-105 | 58.23
-104 | 58.63
-103 | 59.04
-102 | 59.44
-101 | 59.85
-100 | 60.26
-99 | 60.66
-98 | 61.07
-97 | 61.47
-96 | 61.88
-95 | 62.28
-94 | 62.68
-93 | 63.09
-92 | 63.49
-91 | 63.9
-90 | 64.3
-89 | 64.7
-88 | 65.11
-87 | 65.51
-86 | 65.91
-85 | 66.31
-84 | 66.72
-83 | 67.12
-82 | 67.52
-81 | 67.92
-80 | 68.33
-79 | 68.73
-78 | 69.13
-77 | 69.53
-76 | 69.93
-75 | 70.33
-74 | 70.73
-73 | 71.13
-72 | 71.53
-71 | 71.93
-70 | 72.33
-69 | 72.73
-68 | 73.13
-67 | 73.53
-66 | 73.93
-65 | 74.33
-64 | 74.73
-63 | 75.13
-62 | 75.53
-61 | 75.93
-60 | 76.33
-59 | 76.73
-58 | 77.12
-57 | 77.52
-56 | 77.92
-55 | 78.32
-54 | 78.72
-53 | 79.11
-52 | 79.51
-51 | 79.91
-50 | 80.31
-49 | 80.7
-48 | 81.1
-47 | 81.5
-46 | 81.89
-45 | 82.29
-44 | 82.69
-43 | 83.08
-42 | 83.48
-41 | 83.87
-40 | 84.27
-39 | 84.67
-38 | 85.06
-37 | 85.46
-36 | 85.85
-35 | 86.25
-34 | 86.64
-33 | 87.04
-32 | 87.43
-31 | 87.83
-30 | 88.22
-29 | 88.62
-28 | 89.01
-27 | 89.4
-26 | 89.8
-25 | 90.19
-24 | 90.59
-23 | 90.98
-22 | 91.37
-21 | 91.77
-20 | 92.16
-19 | 92.55
-18 | 92.95
-17 | 93.34
-16 | 93.73
-15 | 94.12
-14 | 94.52
-13 | 94.91
-12 | 95.3
-11 | 95.69
-10 | 96.09
-9 | 96.48
-8 | 96.87
-7 | 97.26
-6 | 97.65
-5 | 98.04
-4 | 98.44
-3 | 98.83
-2 | 99.22
-1 | 99.61
0 | 100
1 | 100.39
2 | 100.78
3 | 101.17
4 | 101.56
5 | 101.95
6 | 102.34
7 | 102.73
8 | 103.12
9 | 103.51
10 | 103.9
11 | 104.29
12 | 104.68
13 | 105.07
14 | 105.46
15 | 105.85
16 | 106.24
17 | 106.63
18 | 107.02
19 | 107.4
20 | 107.79
21 | 108.18
22 | 108.57
23 | 108.96
24 | 109.35
25 | 109.73
26 | 110.12
27 | 110.51
28 | 110.9
29 | 111.29
30 | 111.67
31 | 112.06
32 | 112.45
33 | 112.83
34 | 113.22
35 | 113.61
36 | 114
37 | 114.38
38 | 114.77
39 | 115.15
40 | 115.54
41 | 115.93
42 | 116.31
43 | 116.7
44 | 117.08
45 | 117.47
46 | 117.86
47 | 118.24
48 | 118.63
49 | 119.01
50 | 119.4
51 | 119.78
52 | 120.17
53 | 120.55
54 | 120.94
55 | 121.32
56 | 121.71
57 | 122.09
58 | 122.47
59 | 122.86
60 | 123.24
61 | 123.63
62 | 124.01
63 | 124.39
64 | 124.78
65 | 125.16
66 | 125.54
67 | 125.93
68 | 126.31
69 | 126.69
70 | 127.08
71 | 127.46
72 | 127.84
73 | 128.22
74 | 128.61
75 | 128.99
76 | 129.37
77 | 129.75
78 | 130.13
79 | 130.52
80 | 130.9
81 | 131.28
82 | 131.66
83 | 132.04
84 | 132.42
85 | 132.8
86 | 133.18
87 | 133.57
88 | 133.95
89 | 134.33
90 | 134.71
91 | 135.09
92 | 135.47
93 | 135.85
94 | 136.23
95 | 136.61
96 | 136.99
97 | 137.37
98 | 137.75
99 | 138.13
100 | 138.51
101 | 138.88
102 | 139.26
103 | 139.64
104 | 140.02
105 | 140.4
106 | 140.78
107 | 141.16
108 | 141.54
109 | 141.91
110 | 142.29
111 | 142.67
112 | 143.05
113 | 143.43
114 | 143.8
115 | 144.18
116 | 144.56
117 | 144.94
118 | 145.31
119 | 145.69
120 | 146.07
121 | 146.44
122 | 146.82
123 | 147.2
124 | 147.57
125 | 147.95
126 | 148.33
127 | 148.7
128 | 149.08
129 | 149.46
130 | 149.83
131 | 150.21
132 | 150.58
133 | 150.96
134 | 151.33
135 | 151.71
136 | 152.08
137 | 152.46
138 | 152.83
139 | 153.21
140 | 153.58
141 | 153.96
142 | 154.33
143 | 154.71
144 | 155.08
145 | 155.46
146 | 155.83
147 | 156.2
148 | 156.58
149 | 156.95
150 | 157.33
151 | 157.7
152 | 158.07
153 | 158.45
154 | 158.82
155 | 159.19
156 | 159.56
157 | 159.94
158 | 160.31
159 | 160.68
160 | 161.05
161 | 161.43
162 | 161.8
163 | 162.17
164 | 162.54
165 | 162.91
166 | 163.29
167 | 163.66
168 | 164.03
169 | 164.4
170 | 164.77
171 | 165.14
172 | 165.51
173 | 165.89
174 | 166.26
175 | 166.63
176 | 167
177 | 167.37
178 | 167.74
179 | 168.11
180 | 168.48
181 | 168.85
182 | 169.22
183 | 169.59
184 | 169.96
185 | 170.33
186 | 170.7
187 | 171.07
188 | 171.43
189 | 171.8
190 | 172.17
191 | 172.54
192 | 172.91
193 | 173.28
194 | 173.65
195 | 174.02
196 | 174.38
197 | 174.75
198 | 175.12
199 | 175.49
200 | 175.86
201 | 176.22
202 | 176.59
203 | 176.96
204 | 177.33
205 | 177.69
206 | 178.06
207 | 178.43
208 | 178.79
209 | 179.16
210 | 179.53
211 | 179.89
212 | 180.26
213 | 180.63
214 | 180.99
215 | 181.36
216 | 181.72
217 | 182.09
218 | 182.46
219 | 182.82
220 | 183.19
221 | 183.55
222 | 183.92
223 | 184.28
224 | 184.65
225 | 185.01
226 | 185.38
227 | 185.74
228 | 186.11
229 | 186.47
230 | 186.84
231 | 187.2
232 | 187.56
233 | 187.93
234 | 188.29
235 | 188.66
236 | 189.02
237 | 189.38
238 | 189.75
239 | 190.11
240 | 190.47
241 | 190.84
242 | 191.2
243 | 191.56
244 | 191.92
245 | 192.29
246 | 192.65
247 | 193.01
248 | 193.37
249 | 193.74
250 | 194.1
251 | 194.46
252 | 194.82
253 | 195.18
254 | 195.55
255 | 195.91
256 | 196.27
257 | 196.63
258 | 196.99
259 | 197.35
260 | 197.71
261 | 198.07
262 | 198.43
263 | 198.79
264 | 199.15
265 | 199.51
266 | 199.87
267 | 200.23
268 | 200.59
269 | 200.95
270 | 201.31
271 | 201.67
272 | 202.03
273 | 202.39
274 | 202.75
275 | 203.11
276 | 203.47
277 | 203.83
278 | 204.19
279 | 204.55
280 | 204.9
281 | 205.26
282 | 205.62
283 | 205.98
284 | 206.34
285 | 206.7
286 | 207.05
287 | 207.41
288 | 207.77
289 | 208.13
290 | 208.48
291 | 208.84
292 | 209.2
293 | 209.56
294 | 209.91
295 | 210.27
296 | 210.63
297 | 210.98
298 | 211.34
299 | 211.7
300 | 212.05
301 | 212.41
302 | 212.76
303 | 213.12
304 | 213.48
305 | 213.83
306 | 214.19
307 | 214.54
308 | 214.9
309 | 215.25
310 | 215.61
311 | 215.96
312 | 216.32
313 | 216.67
314 | 217.03
315 | 217.38
316 | 217.74
317 | 218.09
318 | 218.44
319 | 218.8
320 | 219.15
321 | 219.51
322 | 219.86
323 | 220.21
324 | 220.57
325 | 220.92
326 | 221.27
327 | 221.63
328 | 221.98
329 | 222.33
330 | 222.68
331 | 223.04
332 | 223.39
333 | 223.74
334 | 224.09
335 | 224.45
336 | 224.8
337 | 225.15
338 | 225.5
339 | 225.85
340 | 226.21
341 | 226.56
342 | 226.91
343 | 227.26
344 | 227.61
345 | 227.96
346 | 228.31
347 | 228.66
348 | 229.02
349 | 229.37
350 | 229.72
351 | 230.07
352 | 230.42
353 | 230.77
354 | 231.12
355 | 231.47
356 | 231.82
357 | 232.17
358 | 232.52
359 | 232.87
360 | 233.21
361 | 233.56
362 | 233.91
363 | 234.26
364 | 234.61
365 | 234.96
366 | 235.31
367 | 235.66
368 | 236
369 | 236.35
370 | 236.7
371 | 237.05
372 | 237.4
373 | 237.74
374 | 238.09
375 | 238.44
376 | 238.79
377 | 239.13
378 | 239.48
379 | 239.83
380 | 240.18
381 | 240.52
382 | 240.87
383 | 241.22
384 | 241.56
385 | 241.91
386 | 242.26
387 | 242.6
388 | 242.95
389 | 243.29
390 | 243.64
391 | 243.99
392 | 244.33
393 | 244.68
394 | 245.02
395 | 245.37
396 | 245.71
397 | 246.06
398 | 246.4
399 | 246.75
400 | 247.09
401 | 247.44
402 | 247.78
403 | 248.13
404 | 248.47
405 | 248.81
406 | 249.16
407 | 249.5
408 | 249.85
409 | 250.19
410 | 250.53
411 | 250.88
412 | 251.22
413 | 251.56
414 | 251.91
415 | 252.25
416 | 252.59
417 | 252.93
418 | 253.28
419 | 253.62
420 | 253.96
421 | 254.3
422 | 254.65
423 | 254.99
424 | 255.33
425 | 255.67
426 | 256.01
427 | 256.35
428 | 256.7
429 | 257.04
430 | 257.38
431 | 257.72
432 | 258.06
433 | 258.4
434 | 258.74
435 | 259.08
436 | 259.42
437 | 259.76
438 | 260.1
439 | 260.44
440 | 260.78
441 | 261.12
442 | 261.46
443 | 261.8
444 | 262.14
445 | 262.48
446 | 262.82
447 | 263.16
448 | 263.5
449 | 263.84
450 | 264.18
451 | 264.52
452 | 264.86
453 | 265.2
454 | 265.53
455 | 265.87
456 | 266.21
457 | 266.55
458 | 266.89
459 | 267.22
460 | 267.56
461 | 267.9
462 | 268.24
463 | 268.57
464 | 268.91
465 | 269.25
466 | 269.59
467 | 269.92
468 | 270.26
469 | 270.6
470 | 270.93
471 | 271.27
472 | 271.61
473 | 271.94
474 | 272.28
475 | 272.61
476 | 272.95
477 | 273.29
478 | 273.62
479 | 273.96
480 | 274.29
481 | 274.63
482 | 274.96
483 | 275.3
484 | 275.63
485 | 275.97
486 | 276.3
487 | 276.64
488 | 276.97
489 | 277.31
490 | 277.64
491 | 277.98
492 | 278.31
493 | 278.64
494 | 278.98
495 | 279.31
496 | 279.64
497 | 279.98
498 | 280.31
499 | 280.64
500 | 280.98
501 | 281.31
502 | 281.64
503 | 281.98
504 | 282.31
505 | 282.64
506 | 282.97
507 | 283.31
508 | 283.64
509 | 283.97
510 | 284.3
511 | 284.63
512 | 284.97
513 | 285.3
514 | 285.63
515 | 285.96
516 | 286.29
517 | 286.62
518 | 286.85
519 | 287.29
520 | 287.62
521 | 287.95
522 | 288.28
523 | 288.61
524 | 288.94
525 | 289.27
526 | 289.6
527 | 289.93
528 | 290.26
529 | 290.59
530 | 290.92
531 | 291.25
532 | 291.58
533 | 291.91
534 | 292.24
535 | 292.56
536 | 292.89
537 | 293.22
538 | 293.55
539 | 293.88
540 | 294.21
541 | 294.54
542 | 294.86
543 | 295.19
544 | 295.52
545 | 295.85
546 | 296.18
547 | 296.5
548 | 296.83
549 | 297.16
550 | 297.49
551 | 297.81
552 | 298.14
553 | 298.47
554 | 298.8
555 | 299.12
556 | 299.45
557 | 299.78
558 | 300.1
559 | 300.43
560 | 300.75
561 | 301.08
562 | 301.41
563 | 301.73
564 | 302.06
565 | 302.38
566 | 302.71
567 | 303.03
568 | 303.36
569 | 303.69
570 | 304.01
571 | 304.34
572 | 304.66
573 | 304.98
574 | 305.31
575 | 305.63
576 | 305.96
577 | 306.28
578 | 306.61
579 | 306.93
580 | 307.25
581 | 307.58
582 | 307.9
583 | 308.23
584 | 308.55
585 | 308.87
586 | 309.2
587 | 309.52
588 | 309.84
589 | 310.16
590 | 310.49
591 | 310.81
592 | 311.13
593 | 311.45
594 | 311.78
595 | 312.1
596 | 312.42
597 | 312.74
598 | 313.06
599 | 313.39
600 | 313.71
601 | 314.03
602 | 314.35
603 | 314.67
604 | 314.99
605 | 315.31
606 | 315.64
607 | 315.96
608 | 316.28
609 | 316.6
610 | 316.92
611 | 317.24
612 | 317.56
613 | 317.88
614 | 318.2
615 | 318.52
616 | 318.84
617 | 319.16
618 | 319.48
619 | 319.8
620 | 320.12
621 | 320.43
622 | 320.75
623 | 321.07
624 | 321.39
625 | 321.71
626 | 322.03
627 | 322.35
628 | 322.67
629 | 322.98
630 | 323.3
631 | 323.62
632 | 323.94
633 | 324.26
634 | 324.57
635 | 324.89
636 | 325.21
637 | 325.53
638 | 325.84
639 | 326.16
640 | 326.48
641 | 326.79
642 | 327.11
643 | 327.43
644 | 327.74
645 | 328.06
646 | 328.38
647 | 328.69
648 | 329.01
649 | 329.32
650 | 329.64
651 | 329.96
652 | 330.27
653 | 330.59
654 | 330.9
655 | 331.22
656 | 331.53
657 | 331.85
658 | 332.16
659 | 332.48
660 | 332.48